## Лист1
ООО "КАСКАД"
Опросный лист на строительство вентиляторных градирен секционного типа, СК-400, СК-1200
Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста на нашу электронную почту e-mail: info@kaskad-stroy.com Адрес для почтовых сообщений: 115230, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 42, тел.: +7-495-663-77-93
1. | Объект
2. | Тип градирни (предпочтение)
Секционная
СК-400
СК-1200
Типовой проект
3. | Параметры работы градирни, характеристики оборотной воды
| Производительность градирни | [7 empty] | м3/ч
| Давление воды на входе на отм. 0.000 | [7 empty] | атм.
(уровень отмостки)
| Температура воды на входе | [7 empty] | 0С
| Температура воды на выходе | [7 empty] | 0С
Описание охлаждаемого оборудования
Дополнительные данные
4. | Параметры окружающего воздуха
Регион строительства
Категория водопотребления по уровню ответственности работы градирни
(поставить знак в нужном поле)
|  | - | Нарушение технологического процесса производства
в целом и значительные убытки
(1%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
|  | - | Допускаемое временное нарушение технологического процесса отдельных установок
(5%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
|  | - | Временное снижение экономичности технологического процесса производства
вцелом и отдельных нагрузок
или
Обеспеченность параметров атмосферного воздуха по СНиП 23-01-99:
|  |  | 99% |  | 95%
или
Расчетные параметры воздуха, задаваемые Заказчиком
(указанные данные приняты в соответствии со СНиП 23-01-99)
| Температура воздуха по сухому термометру | [7 empty] | 0С
| Температура воздуха по влажному термометру | [7 empty] | 0С
| Относительная влажность воздуха | [7 empty] | %
| Максимальная отрицателная темпаратура | [7 empty] | 0С
| Максимальная положительная температура | [7 empty] | 0С
| Барометрическое давление | [7 empty] | кПа
5. | Состав примесей оборотной воды
| Взвешенные частицы |  |  |  |  | мг/л
| Нефтепродукты |  |  |  |  | мг/л
| Хлориды |  |  |  |  | мг/л
| Уровень РН |  |  |  |  | мг/л
6. | Технологическое оборудование градирни (предпочтение)
| Каркас |  |  |  |  | Система водораспределения
| Сталь с покрытием |  |  |  |  | Стеклопластик
| Оцинкованная сталь |  |  |  |  | ПНД
| Железобетон |  |  |  |  | ПВХ
| Стеклопластик |  |  |  |  | Сталь с покрытием
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь
Ороситель
| Капельно-пленочный |  |  |  |  | Пленочный
| ПНД |  |  |  |  | ПВХ |  | ПНД/ПВХ
Негорючий
Водоуловитель
| Тип "полуволна" |  |  |  | Гофротрубчатый |  |  | Сетчатый
| ПНД |  |  |  | ПВХ
Негорючий
Обшивка
Стеклопластик
Оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием
Алюминий
| Зонирование системы |  |  |  |  | Меры противообледенения
водораспределения
| Центр-периферия |  |  |  |  | Жалюзийные устройства
| Право-лево |  |  |  |  | Обогревающий трубопровод
| Полизональность |  |  |  |  | Управление жалюзийными устройствами
| Другое |  |  |  |  | Электропривод
Ручное
Рабочее колесо вентилятора
| Стеклопластик |  |  |  |  | Диаметр |  |  | мм
Корпус вентилятора (диффузор)
Стеклопластик
Сталь с покрытием
| Установка запорной арматуры на входе | [5 empty] | Управление запорной арматурой
| Да |  |  | Нет |  |  | Электропривод
Ручное
7. | Приводное оборудование (предпочтение)
Тип привода
(отметить тип привода и оборудование)
С мотор-редуктором
(для секционных градирен)
Мотор-редуктор
Производитель
Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
Передаточное
число
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
С тихоходным э/д
(для секционных градирен)
Электродвигатель
| Производитель | [6 empty] | Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
Редукторный верхний
(для секционных градирен, СК-400)
Редуктор
| Производитель | [6 empty] | Марка
Передаточное
число
Электродвигатель
| Производитель | [6 empty] | Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
Редукторный нижний
(для СК-1200)
Электродвигатель
| Производитель | [6 empty] | Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
Редуктор
| Производитель | [6 empty] | Марка
Передаточное
число
| Нижний вал |  |  |  |  | Средний вал
| Стальной |  |  |  |  | Стальной
| Композитный |  |  |  |  | Композитный
Приводная муфта
Гидромуфта
Эластичная муфта
8. | Проведение инженерно-геологических испытаний
| Да |  |  | Нет
9. | Разработка проектной |  |  |  |  | 10. Прохождение государственной экспертизы
и рабочей документации
| Да |  |  | Нет |  | Да |  | Нет
11. | Прохождение экспертизы ПБ
| Да |  |  | Нет
12. | Размеры существующей площадки | [5 empty] | 13. Строительство чаши градирни
для строительства
|  | L1 |  | L2
|  |  | х |  |  | Да |  | Нет
(где L1 - ширина, L2 - длина)
14. | Материал изготовления каркаса градирни
Железобетон
Металлокаркас
FRP
Дерево
15. | АСУТП
| Датчики |  |  |  |  | Способ вывода информации
датчик давления воды | [5 empty] | Сенсорная панель
датчик температуры воды | [5 empty] | Компьютер
датчик расхода воды
Вблизи градирни
Удаленно
(указать примерно место
и расстояние от градирни)
Платформа исполнения
Управление э/д градирни
Частотное регулирование
УПП
Установка метеостанции
| Да |  | Нет
| Место размещения шкафа управления | [5 empty] | Примерное расстояние от шкафа до градирни |  |  |  | м
| Внутри |  | Снаружи
| Температура снаружи шкафа |  |  |  |  | min |  | 0C max |  | 0C
15. | Планируемые объемы работ
Проектно-изыскательские
Поставка оборудования градирни
Демонтажные работы
Ремонтно-восстановительные работы
Монтаж оборудования
Пусконаладочные работы
АСУТП
16. | Дополнительные требования (указать любую полезную информацию)
17. | Сведения о заказчике
Юридическое лицо
Ответственное лицо заказчика:
Ф.И.О. должность
| Контактная информация: |  |  |  |  | телефон
факс
e-mail
Дата заполнения
Подпись
Note on C69: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 99% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации
Note on E69: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 95% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации
Note on B88: Заполняется при наличии
Note on L221: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Мотор-редуктор - рабочее колесо вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен
Note on E237: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on E239: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка мотор-редуктора конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E241: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E243: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on E245: Отношение оборотов на валу электродвигателя к оборотам на рабочем колесе вентилятора. Заполняется по желанию.
Note on L255: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Тихоходный электродвигатель - рабочее колесо вентилятора. Электродвигатель (мощность до 90 кВт - про-во Россия, мощность до 180 кВт - про-во PMH, Чехия) устанавливается внутри корпуса вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен.
Note on E268: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J268: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка электродвигателя конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E270: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E272: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on L282: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Электродвигатель - приводной вал - угловой редуктор - рабочее колесо вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен и градирен СК-400.
Note on E302: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J302: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка редуктора конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E304: Отношение оборотов на валу электродвигателя к оборотам на рабочем колесе вентилятора. Заполняется по желанию.
Note on E311: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J311: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка электродвигателя конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E313: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E315: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on L332: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Электродвигатель - приводная муфта - угловой редуктор - система вертикальных приводных валов в шахте - рабочее колесо вентилятора. Применяется для градирен СК-1200.
Note on E356: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J356: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка электродвигателя конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E358: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E360: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on E370: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J370: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка редуктора конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E372: Отношение оборотов на валу электродвигателя к оборотам на рабочем колесе вентилятора. Заполняется по желанию.
Note on E394: Плавная передача момента вращения через фрикционный элемент. Заменяет Устройство Плавного Пуска (УПП).
Note on E396: Осуществляет частичное сглаживание стартовых нагрузок. При разрыве предохраняет исправные элементы привода от перегрузок и разрушения.
Note on B441: Заполняется при необходимости